**附件一：**

**耗材一批需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格及型号** | **技术要求** |
| 1 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.0mL/支 | 用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。 |
| 2 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.5mL/支 | 用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。 |
| 3 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 2.5mL/支 | 用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。 |
| 4 | 含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶 | 0.75ml/支 | 用于真皮深层、皮下浅层及深层注射填充纠正中、重度鼻唇沟皱纹。 |
| 5 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 2.0 ml : 24 mg | 微整形注射用（真皮深层） |
| 6 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1.0mL/支 | 微整形注射用（真皮层下骨膜上，鼻唇沟） |
| 7 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1ml/支 | 微整形注射用，适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中重度鼻唇部皱纹。 |
| 8 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1ml/支 | 微整形注射用，适用于面部真皮组织深层至皮下组织层注射，以纠正重度鼻唇沟皱纹。 |
| 9 | 胶原贴敷料 | 方形、 圆形 | 用于皮肤过敏、激光、光子术后创面修复辅助治疗（激光、光子术后创面深度不超过真皮层，单个光斑扫描面积不大于20mm x 20mm）。 |
| 10 | 胶原贴敷料 | 圆形、方形 | 用于轻中度炎症痤疮、痤疮愈后早期色素沉着、痤疮愈后早期表浅性疤痕的治疗；对治疗皮肤过敏，减轻激光、光子治疗术后疤痕的形成有辅助疗效；在创面愈合期有减轻色素沉着的作用。 |
| 11 | 化学换肤术护理包 | 套 | 复合酸、包含但不限于皮肤修护无菌敷料、医用棉片、医用棉垫和医用棉签。 |
| 12 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1ml/支 | 用于唇红体和唇红缘的皮下（或粘膜下）注射填充唇部。 |
| 13 | 一次性使用无菌注射针 | 九针 | 由导液接头、调节旋钮、粘合剂、针座、注胶套、壳体、针管、负压抽吸端组成。供水光注射项目使用。 |
| 14 | 医用透明质酸钠修复液 | 1g | 用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复；对痤疮愈后、皮肤过敏与激光光子治疗术后早期色素沉着和减轻瘢痕形成有辅助治疗作用。 |
| 15 | 医用透明质酸钠修护敷料 | 5ml/瓶 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。 |
| 16 | 一次性使用无菌注射针 | 包括但不限于：30g\*4mm30g\*13mm32g\*4mm32g\*13mm34g\*1.5mm0.7\*30mm1.2\*30mm | 用于注射美容治疗时搭配注射器使用 |
| 17 | 一次性使用钝末端注射针 | 包括但不限于：21g、23g 25g、27g  | 用于注射美容治疗时搭配注射器使用 |
| 18 | 医用透明质酸钠凝胶 | 2.0ml | 微整形注射用（真皮浅层） |
| 19 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 1ml/支 | 凝胶颗粒悬液由经交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠以及注射用水组成盐酸利多卡因标示浓度不超过3mg/mL，用于皮肤真皮中层至深层注射填充；也可用于做塑形，如用于鼻子、下巴、苹果肌、太阳穴等。要求是弹性好，抗压力强，组织支撑力良好，塑形能力更好，能快速恢复原状，适用于微整形注射填充。 |
| 20 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 1-0.5ml/支 | 注射美容用，交联透明质酸钠标示浓度为24mg/ml，未经交联的透明质酸含量6%以内，适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正重度鼻唇沟皱纹，可用于塑形填充，具备良好的组织支撑性。 |
| 21 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1ml/支 | 透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度不超过20mg/mL，微整形注射用（主要用于面部凹陷组织填充）。 |
| 22 | 胶原蛋白植入剂 | 1mL/支 | 用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹。 |
| 23 | 医用胶原充填剂 | 0.5ml 1.0ml | 用于面部真皮组织填充以纠正中、重度鼻唇沟。 |
| 24 | 医用透明质酸钠修复液 | 5ml | 适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复；对痤疮愈后、皮肤过敏与激光光子治疗术后早期色素沉着和减轻瘢痕形成有辅助治疗作用。 |
| 25 | 化学换肤术护理包 | g | 水杨酸，25-30%，化学制剂，用于化学焕肤等美容治疗。 |
| 26 | 医用生物胶 | 5 mL/支 | 由透明质酸钠及CT90基质溶液组成，一次性使用。其中CT90基质溶液是由氯化钠、氯化钙、氯化钾、氯化镁、碳酸氢钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠溶于注射用水中制备而成的缓冲介质。用于非慢性创面及周围皮肤的护理，为创面愈合提供微环境。 |
| 27 | 无菌液体敷料 | 3mL/支 | 由20%聚乙二醇400、80%纯化水制成的无菌液体敷料及聚丙烯喷瓶（或西林瓶）组成，用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。 |
| 28 | 医用羧甲纤维素伤口敷膜 | 3ml/瓶 | 用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。 |
| 29 | 聚乙二醇液体敷料 | 1ml/支 | 由医用聚乙二醇 400、甘油和纯化水组成，以无菌形式提供。在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于非慢性创面（小创口、擦伤、切割伤）及周围皮肤的护理。 |
| 30 | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白液体敷料 | 5mL/支 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、I 度或浅 II 度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。疮、激光治疗术后等原因引起的皮肤炎症）的辅助治疗，促进皮肤修复，缩短病程，减轻炎症后色素沉着与瘢痕形成的风险，改善肌肤，延缓皮肤老化。 |
| 31 | 医用透明质酸钠敷料 | 30g×5片 | 用于人体非慢性创面的护理，为浅表性创面、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光手术后创面愈合提供微环境。 |
| 32 | 医用重组Ⅲ型人源胶原蛋白敷料 | 5ml/瓶 | 用于人体浅表性创面，激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面的护理，为创面愈合提供微环境。 |
| 33 | 一次性使用皮肤无菌滚针 | 0.25mm、0.5mm、1.0mm | 用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针疗法。 |